ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αργυριάδης Ευρυπίδης
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ηλεκτρικές Μηχανές
ΕΝΟΤΗΤΑ: Τυποποίηση συνδέσεων , Τάση λειτουργίας Μ/Σ
ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ : Γ’ Ηλεκτρολόγων
ΏΡΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : / /2025

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να παρέχει στους μαθητές τις γνώσεις που κρίνονται απαραίτητες για την σύνδεση και λειτουργία Μ/Σ στο δίκτυο της ΔΕΗ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γνωστικοί στόχοι:
Οι μαθητές μετά το τέλος της διδακτικής ενότητας να είναι σε θέση :
1. Να αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη που συνθέτουν έναν Μ/Σ.
2. Να κατανοούν τη λειτουργία ενός Μ/Σ στο κύκλωμα και τον τρόπο διασύνδεσής του στο δίκτυο της ΔΕΗ.
3. Να γνωρίζουν τις τυποποιημένες τάσεις λειτουργίας του Μ/Σ.
Ψυχοκινητικοί Στόχοι :
Να εξοικειωθούν με τη χρήση και την λειτουργία ενός Μ/Σ .
Συναισθηματικοί Στόχοι:
1. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας και ομαδικής επικοινωνίας.
2. Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους στη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
3. Να αναπτύξουν υπευθυνότητα και προσοχή για την ασφαλή χρήση εργαλείων και εξαρτημάτων.
ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
- Διαδραστικός Πίνακας
- Φύλλο Εφαρμογής
- Φύλλο Ελέγχου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο, ενσωματώνοντας διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές τεχνικές για να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών. Το μάθημα ξεκινά με καταιγισμό ιδεών, ενεργοποιώντας τους μαθητές μέσω της σύνδεσης με τις προηγούμενες γνώσεις. Ακολουθεί προβολή παρουσίασης με θέμα την Τυποποίηση συνδέσεων του Μ/Σ στο δίκτυο της ΔΕΗ και τάσεις λειτουργίας, συνοδευόμενη από κατευθυνόμενη συζήτηση.
Διαμόρφωση ομάδων εργασίας
 Η τάξη αποτελείται από 15 μαθητές. Οι μαθητές χωρίζονται σε ετερογενείς ομάδες (ζευγάρια ή τριμελείς), οι οποίες συνδυάζουν άτομα με διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων και μαθησιακών προφίλ. Η εναλλαγή των μελών στις δραστηριότητες εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων. Οι ομάδες εργάζονται με βάση τις ανάγκες τους. Μαθητές με δυσκολίες λαμβάνουν επιπλέον υποστήριξη (συμβουλές από τον εκπαιδευτικό ή συμμαθητές τους).
Δραστηριότητες

1. Φύλλο Εφαρμογής: Ομάδες μαθητών λύνουν διαφοροποιημένες ασκήσεις .
2. Φύλλο Ελέγχου: Ατομική δραστηριότητα με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι μαθητές λαμβάνουν εξατομικευμένη ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό. Όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες λαμβάνουν καθοδήγηση αν χρειαστούν.

Ανακεφαλαίωση και Ανατροφοδότηση
Το μάθημα ολοκληρώνεται με μια ανακεφαλαίωση των κύριων σημείων και την παροχή ανατροφοδότησης, προάγοντας τη βαθύτερη κατανόηση και ενδυναμώνοντας τη μαθησιακή διαδικασία των μαθητών.

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προετοιμασία (5')
- Έναρξη με καταιγισμό ιδεών για την ενεργοποίηση των μαθητών.
- Σύνδεση του θέματος με προηγούμενες γνώσεις.
- Σύντομη συζήτηση για εισαγωγή στο θέμα.
Παρουσίαση (10')
- Εισήγηση του θέματος από τον εκπαιδευτικό με χρήση PowerPoint.
- Διευκρίνιση αποριών μέσω συζήτησης.
Εφαρμογή (10')
- Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες στα Φύλλα Εφαρμογής.
- Ακολουθεί συζήτηση για το φύλλο εφαρμογής.
Έλεγχος (10')
Διανομή διαφοροποιημένων Φύλλων Ελέγχου με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής για την κατανόηση του θέματος (συνδυασμός προφορικής – γραπτής αξιολόγησης αν κάποιος μαθητής με διάγνωση το επιθυμεί).
Ανακεφαλαίωση και Ανατροφοδότηση (3')
- Συζήτηση για τις κύριες ιδέες και έννοιες του μαθήματος.
- Παροχή στοχευμένης ανατροφοδότησης στους μαθητές, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους.

Μάθημα :
Εκπαιδευτικός :
 Τάξη/Τμήμα :
Τίτλος ενότητας :
Ημερομηνία : / /2025
Ονοματεπώνυμο Μαθητών………………………………………………………………………………….
Ομαδική εργασία δύο ατόμων Χρόνος 10’

ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Σε 3~Μ/Σ Dy σημειώνεται η ένδειξη 20kV/400-230V . Τι σημαίνει αυτό;

2. Ποιές είναι οι τυπικές τάσεις λειτουργίας του δευτερεύοντος 1~Μ/Σ που συνδέονται στο δίκτυο της ΔΕΗ;

3. Συμπληρώστε τα σύμβολα των ακροδεκτών του Μ/Σ και συνδέστε τον Μ/Σ στο δίκτυο ΔΕΗ.

Μάθημα :
Εκπαιδευτικός :
Τάξη/Τμήμα :
Τίτλος ενότητας :
Ημερομηνία : / /2025
Ονοματεπώνυμο Μαθητών………………………………………………………………………………….
Ομαδική εργασία δύο ατόμων Χρόνος 5’

ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

(Παρέχετε η επιλογή για προφορική ή γραπτή ή συνδυασμός απάντησης, αν το επιθυμεί κάποιος μαθητής)

1. Σε 3~Μ/Σ Dy σημειώνεται η ένδειξη 15kV/400-230V . Τι σημαίνει αυτό;

2. Πώς συμβολίζονται οι ακροδέκτες των τυλιγμάτων των 1~Μ/Σ ;

3. Πώς συμβολίζονται οι ακροδέκτες των τυλιγμάτων των 3~Μ/Σ ;

Μάθημα :
Εκπαιδευτικός :
Τάξη/Τμήμα : Γ’ ΕΠΑΛ
Τίτλος ενότητας :
Ημερομηνία : / /2025
Ονοματεπώνυμο Μαθητή……………………………………………………………………………………….……
Βαθμολογία………………………………………………………………………………………………………………….
Χρόνος 10’

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλέξτε την σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση.
Ο ακροδέκτης 1~ Μ/Σ που αναφέρεται σε μεσαία λήψη παριστάνεται με :
α. Το σύμβολο n β. Το σύμβολο xo
        γ. Το σύμβολο np δ. Όλα τα παραπάνω

2. Τα τυλίγματα των 3~ Μ/Σ συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους σε αστέρα ή σε τρίγωνο και τα ελεύθερα άκρα τους καταλήγουν

        α. Στα φορτία του Μ/Σ β. Στην πινακίδα του Μ/Σ
        γ. Στο δοχείο του Μ/Σ δ. Στους καταναλωτές

3. Ο 3~ Μ/Σ υποβιβασμού στον οποίο οι 3 φάσεις της Χ.Τ. συνδέονται σε τρίγωνο και της Υ.Τ. σε αστέρα, λέμε ότι έχει ζεύξη

        α. Yd β. Yz
        γ. Dy δ. Dz

ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ
Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που δίνονται

( φασική -- ακροδέκτες -- πολική -- βακελίτη -- επαγωγικό)
1.Τα άκρα των τυλιγμάτων των Μ/Σ καταλήγουν σε ______________ που στηρίζονται σε μια βάση από _____________ .

2.Το δίκτυο διανομής Χ.Τ. της ΔΕΗ έχει __________ τάση 230 V και __________ τάση 400V

3.Το είδος του φορτίου που εξυπηρετεί ο Μ/Σ μπορεί να είναι ωμικό, _________, χωρητικό